## ЛВС
Согласовываю:
Руководитель проекта ООО «ССК»
___________________/ Рублёв Олег Михайлович
«____» ____________ 2026 года
ЗАЯВКА - № 435(Т)
Объект: Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
Вид работ: Слаботочные сети. Структурированная кабельная сеть. Локально-вычислительная сеть, телефонизация, АТС, система приема коллективного телевидения.
Место проведения работ (блок, секция, этаж и т.д.):
| п/п | Наименование МТР, оборудования | Ед. изм.* | Количество | Срок поставки/очередность** | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб., без НДС | Аналог (УКАЗАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАМЕН) | Технические характеристики, параметры, идентификационные номера, коды, завод-изготовитель
Шкафное оборудование
| 1 | Шкаф серверный 19" (ШТКМ1) | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 42U 600х1000мм передняя дверь двухстворчатая перфорированная задняя дверь перфорированная черный RAL 9005 LINEA S LS05-42U61-2PP "ITK"
| 1.1 | Оптический распределительный кросс укомплектованный | шт. | 3 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U LC (Duplex) 6шт, (OS2) FOBX24-1U-6LCUD09 "ITK"
| 1.2 | Оптический коммутационный соединительный шнур | шт. | 8 | 2026-06-01 |  | 0 |  | SM, 9/125 (OS2),LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-LCU-C2L-1M "ITK"
| 1.3 | 32-х портовый 10Gbit L3 коммутатор уровня агрегации/ядра | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | MES5332A "Eltex"
| 1.4 | Коммутатор уровня L3 | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 24 порта 10/100/1000 Base-T;4 порта 1000Base-X(SFP)/10G Base-R(SFP+) Консольный порт RS-232 (RJ-45) MES2424 "Eltex"
| 1.5 | Криптографический шлюз безопасности | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ViPNet Coordinator HW5 HW2000 АО "ИнфоТеКС"
| 1.6 | Программно-аппаратный комплекс | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | Dionis-NX ООО "ФАКТОР-ТС"
| 1.7 | Программно-аппаратный комплекс | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | Электронная очередь ООО "РТ МИС"
| 1.8 | Транковый шлюз c функциями IP-АТС | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | SMG-1016M "Eltex"
| 1.9 | Сервер защищенной видеоконференцсвязи | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | IVA AVES S 3000 АО "НИИ "Масштаб"
| 1.10 | SFP+ 10G модуль, 1 волокно,TX 1310, RX 1310, DDM, LC для одномодового оптического кабеля (до 3 км) | шт. | 16 | 2026-06-01 |  | 0 |  | FH-SPB311TCDL3 "Eltex"
| 1.11 | ИБП онлайн двойного преобразования с трехфазным входом | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | СИПБ15БД.9-31 "Связь инжиниринг"
| 1.12 | Комплект внешних батарей | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | БМСИПБ6-20БА "Связь инжиниринг"
| 1.13 | Блок распределения питания | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 30U 1ф 32А 16SCHUKO 8C19 без каб. BS-PV60-16D-08C19-12 "ITK"
| 1.14 | 19" вентиляторный модуль | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом FM05-1U2TS "ITK"
| 1.15 | Кабельный органайзер с крышкой 19" | шт. | 5 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U черный CO05-1MCM "ITK"
| 1.16 | Коммутационный шнур (патч-корд) | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP LSZH 0,5м серый PC01-C6UL-05M "ITK"
| 2 | Шкаф настенный 12U (ШТК0.1, ШТК0.2) | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 600х600мм дверь перфорированная RAL 7035 LINEA W LWR3-12U66-PF "ITK"
| 2.1 | Оптический распределительный кросс укомплектованный | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U LC (Duplex) 6шт, (OS2) FOBX24-1U-6LCUD09 "ITK"
| 2.2 | Оптический коммутационный соединительный шнур | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-LCU-C2L-1M "ITK"
| 2.3 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2348B "Eltex"
| 2.4 | SFP+ 10G модуль, 1 волокно,TX 1310, RX 1310, DDM, LC для одномодового оптического кабеля (до 3 км) | шт. | 4 | 2026-06-01 |  | 0 |  | FH-SPB311TCDL3 "Eltex"
| 2.5 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | СИПБ3КА.10-11 "Связь инжиниринг"
| 2.6 | PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | PH12-6D2C131-P "ITK"
| 2.7 | 19" вентиляторный модуль | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом FM05-1U2TS "ITK"
| 2.8 | Кабельный органайзер с крышкой 19" | шт. | 6 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U черный CO05-1MCM "ITK"
| 2.9 | 1U патч-панель | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP 48 портов (Dual) PP48-1UC06U-D05H "ITK"
| 2.10 | Коммутационный шнур (патч-корд) | шт. | 96 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP LSZH 0,5м серый PC01-C6UL-05M "ITK"
| 3 | Шкаф напольный 28U (ШТК1.1) | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 600х1000мм дверь перфорированная RAL 7035 LINEA N LN35-28U66-P "ITK"
| 3.1 | Оптический распределительный кросс укомплектованный | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U LC (Duplex) 6шт, (OS2) FOBX24-1U-6LCUD09 "ITK"
| 3.2 | Оптический коммутационный соединительный шнур | шт. | 6 | 2026-06-01 |  | 0 |  | SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-LCU-C2L-1M "ITK"
| 3.3 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 | шт. | 6 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2348B "Eltex"
| 3.4 | SFP+ 10G модуль, 1 волокно,TX 1310, RX 1310, DDM, LC для одномодового оптического кабеля (до 3 км) | шт. | 10 | 2026-06-01 |  | 0 |  | FH-SPB311TCDL3 "Eltex"
| 3.5 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | СИПБ3КА.10-11 "Связь инжиниринг"
| 3.6 | PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | PH12-6D2C131-P "ITK"
| 3.7 | 19" вентиляторный модуль | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом FM05-1U2TS "ITK"
| 3.8 | Кабельный органайзер с крышкой 19" | шт. | 8 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U черный CO05-1MCM "ITK"
| 3.9 | 1U патч-панель | шт. | 6 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP 48 портов (Dual) PP48-1UC06U-D05H "ITK"
| 3.10 | Коммутационный шнур (патч-корд) | шт. | 288 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP LSZH 0,5м серый PC01-C6UL-05M "ITK"
| 4 | Шкаф напольный 28U (ШТК1.2) | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 600х1000мм дверь перфорированная RAL 7035 LINEA N LN35-28U66-P "ITK"
| 4.1 | Оптический распределительный кросс укомплектованный | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U LC (Duplex) 6шт, (OS2) FOBX24-1U-6LCUD09 "ITK"
| 4.2 | Оптический коммутационный соединительный шнур | шт. | 3 | 2026-06-01 |  | 0 |  | SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-LCU-C2L-1M "ITK"
| 4.3 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 | шт. | 3 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2348B "Eltex"
| 4.4 | SFP+ 10G модуль, 1 волокно,TX 1310, RX 1310, DDM, LC для одномодового оптического кабеля (до 3 км) | шт. | 4 | 2026-06-01 |  | 0 |  | FH-SPB311TCDL3 "Eltex"
| 4.5 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | СИПБ3КА.10-11 "Связь инжиниринг"
| 4.6 | PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | PH12-6D2C131-P "ITK"
| 4.7 | 19" вентиляторный модуль | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом FM05-1U2TS "ITK"
| 4.8 | Кабельный органайзер с крышкой 19" | шт. | 4 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U черный CO05-1MCM "ITK"
| 4.9 | 1U патч-панель | шт. | 3 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP 48 портов (Dual) PP48-1UC06U-D05H "ITK"
| 4.10 | Коммутационный шнур (патч-корд) | шт. | 144 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP LSZH 0,5м серый PC01-C6UL-05M "ITK"
| 5 | Шкаф напольный 42U (ШТК2.1) | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 600х1000мм передняя дверь двухстворчатая LINEA S LS05-42U61-2PP "ITK"
| 5.1 | Оптический распределительный кросс укомплектованный | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U LC (Duplex) 6шт, (OS2) FOBX24-1U-6LCUD09 "ITK"
| 5.2 | Оптический коммутационный соединительный шнур | шт. | 10 | 2026-06-01 |  | 0 |  | SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-LCU-C2L-1M "ITK"
| 5.3 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 | шт. | 10 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2348B "Eltex"
| 5.4 | SFP+ 10G модуль, 1 волокно,TX 1310, RX 1310, DDM, LC для одномодового оптического кабеля (до 3 км) | шт. | 18 | 2026-06-01 |  | 0 |  | FH-SPB311TCDL3 "Eltex"
| 5.5 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | СИПБ3КА.10-11 "Связь инжиниринг"
| 5.6 | PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | PH12-6D2C131-P "ITK"
| 5.7 | 19" вентиляторный модуль | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом FM05-1U2TS "ITK"
| 5.8 | Кабельный органайзер с крышкой 19" | шт. | 12 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U черный CO05-1MCM "ITK"
| 5.9 | 1U патч-панель | шт. | 10 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP 48 портов (Dual) PP48-1UC06U-D05H "ITK"
| 5.10 | Коммутационный шнур (патч-корд) | шт. | 480 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP LSZH 0,5м серый PC01-C6UL-05M "ITK"
| 6 | Шкаф напольный 28U (ШТК2.2, ШТК4.1) | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 600х1000мм дверь перфорированная RAL 7035 LINEA N LN35-28U66-P "ITK"
| 6.1 | Оптический распределительный кросс укомплектованный | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U LC (Duplex) 6шт, (OS2) FOBX24-1U-6LCUD09 "ITK"
| 6.2 | Оптический коммутационный соединительный шнур | шт. | 10 | 2026-06-01 |  | 0 |  | SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-LCU-C2L-1M "ITK"
| 6.3 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 | шт. | 10 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2348B "Eltex"
| 6.4 | SFP+ 10G модуль, 1 волокно,TX 1310, RX 1310, DDM, LC для одномодового оптического кабеля (до 3 км) | шт. | 20 | 2026-06-01 |  | 0 |  | FH-SPB311TCDL3 "Eltex"
| 6.5 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | СИПБ3КА.10-11 "Связь инжиниринг"
| 6.6 | PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | PH12-6D2C131-P "ITK"
| 6.7 | 19" вентиляторный модуль | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом FM05-1U2TS "ITK"
| 6.8 | Кабельный органайзер с крышкой 19" | шт. | 12 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U черный CO05-1MCM "ITK"
| 6.9 | 1U патч-панель | шт. | 10 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP 48 портов (Dual) PP48-1UC06U-D05H "ITK"
| 6.10 | Коммутационный шнур (патч-корд) | шт. | 480 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP LSZH 0,5м серый PC01-C6UL-05M "ITK"
| 7 | Шкаф напольный 42U (ШТК3.1) | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 600х1000мм передняя дверь двухстворчатая LINEA S LS05-42U61-2PP "ITK"
| 7.1 | Оптический распределительный кросс укомплектованный | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U LC (Duplex) 6шт, (OS2) FOBX24-1U-6LCUD09 "ITK"
| 7.2 | Оптический коммутационный соединительный шнур | шт. | 8 | 2026-06-01 |  | 0 |  | SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-LCU-C2L-1M "ITK"
| 7.3 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 | шт. | 8 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2348B "Eltex"
| 7.4 | SFP+ 10G модуль, 1 волокно,TX 1310, RX 1310, DDM, LC для одномодового оптического кабеля (до 3 км) | шт. | 16 | 2026-06-01 |  | 0 |  | FH-SPB311TCDL3 "Eltex"
| 7.5 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | СИПБ3КА.10-11 "Связь инжиниринг"
| 7.6 | PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | PH12-6D2C131-P "ITK"
| 7.7 | 19" вентиляторный модуль | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом FM05-1U2TS "ITK"
| 7.8 | Кабельный органайзер с крышкой 19" | шт. | 10 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U черный CO05-1MCM "ITK"
| 7.9 | 1U патч-панель | шт. | 8 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP 48 портов (Dual) PP48-1UC06U-D05H "ITK"
| 7.10 | Коммутационный шнур (патч-корд) | шт. | 384 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP LSZH 0,5м серый PC01-C6UL-05M "ITK"
| 8 | Шкаф напольный 28U (ШТК3.2, ШТК4.2) | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 600х1000мм дверь перфорированная RAL 7035 LINEA N LN35-28U66-P "ITK"
| 8.1 | Оптический распределительный кросс укомплектованный | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U LC (Duplex) 6шт, (OS2) FOBX24-1U-6LCUD09 "ITK"
| 8.2 | Оптический коммутационный соединительный шнур | шт. | 8 | 2026-06-01 |  | 0 |  | SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-LCU-C2L-1M "ITK"
| 8.3 | Управляемый стекируемый коммутатор L3 | шт. | 8 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) MES2348B "Eltex"
| 8.4 | SFP+ 10G модуль, 1 волокно,TX 1310, RX 1310, DDM, LC для одномодового оптического кабеля (до 3 км) | шт. | 16 | 2026-06-01 |  | 0 |  | FH-SPB311TCDL3 "Eltex"
| 8.5 | ИБП онлайн двойного преобразования с однофазным входом | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | СИПБ3КА.10-11 "Связь инжиниринг"
| 8.6 | PDU 6 розеток немецкий стандарт + 2 С13 с LED выключателем 1U кабель 2м вилка немецкий стандарт | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | PH12-6D2C131-P "ITK"
| 8.7 | 19" вентиляторный модуль | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U 2 вентилятора с цифровым термостатом FM05-1U2TS "ITK"
| 8.8 | Кабельный органайзер с крышкой 19" | шт. | 10 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 1U черный CO05-1MCM "ITK"
| 8.9 | 1U патч-панель | шт. | 8 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP 48 портов (Dual) PP48-1UC06U-D05H "ITK"
| 8.10 | Коммутационный шнур (патч-корд) | шт. | 396 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 UTP LSZH 0,5м серый PC01-C6UL-05M "ITK"
| Кабельная продукция | [5 empty] | 0
| 9 | Кабель оптический | м | 594 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 8 волокон одномод. ОКМБ-02нг(А)-HF-8А-2,5 "ITK"
| 10 | Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей | м | 103715 | 2026-03-01 |  | 0 |  | (23 AWG), категория 6 ParLan U/UTP Cat6 PVCLS нг(А)-LSLTx "Паритет"
| 11 | Бирка кабельная маркировочная | уп. | 8 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 153 малый квадрат (250шт) mt-153-ss "EKF"
| Оборудование рабочих мест | [5 empty] | 0
| 12 | Компьютерная розетка RJ-45 одинарная в стену | шт. | 19 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 Белое облако 4400693 Avanti "ДКС"
| 13 | Компьютерная розетка RJ-45 двойная в стену | шт. | 931 | 2026-06-01 |  | 0 |  | кат.6 Белое облако 4400694 Avanti "ДКС"
| 14 | Рамка 1 пост (2 мод.) | шт. | 19 | 2026-06-01 |  | 0 |  | "Белое облако" 4400902 Avanti "ДКС"
| 15 | Рамка 2 поста (4 мод.) | шт. | 217 | 2026-06-01 |  | 0 |  | "Белое облако" 4400904 Avanti "ДКС"
| 16 | Рамка 4 поста (8 мод.) | шт. | 357 | 2026-06-01 |  | 0 |  | "Белое облако" 4400908 Avanti "ДКС"
| 17 | Коробка установочная 1 пост | шт. | 19 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Были куплены на раздел ЭОМ
| 18 | Коробка установочная 2 поста | шт. | 217 | 2026-03-01 |  | 0
| 19 | Коробка установочная 4 поста | шт. | 357 | 2026-03-01 |  | 0
| 20 | IP телефон с блоком питания | шт. | 931 | 2026-06-01 |  | 0 |  | VP-12 "Eltex"
| 21 | Видеотерминал | шт. | 11 | 2026-06-01 |  | 0 |  | IVA LARGO 320 АО "НИИ "Масштаб"
| Кабеленесущая система | [5 empty] | 0
| 22 | Лоток перфорированный | шт. | 433 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 3000х300х50х1,0мм Стандарт LP50-300-1.0-3000 "КМ-Профиль"
| 23 | Крепление листового лотка к потолку при помощи потолочной скобы UPD, профиля UP/UPS и консоли KBO в составе: | компл. | 552 | 2026-03-01 |  | 0 |  | KM20-UK-C.001 "КМ-Профиль"
|  | Универсальный профиль | шт. | 1 | 2026-03-01 |  | 0 |  | UP (UPS)
|  | Консоль без опоры | шт. | 1 | 2026-03-01 |  | 0 |  | KBO для лотка осн.300мм
|  | Универсальная потолочная скоба | шт. | 1 | 2026-03-01 |  | 0 |  | UPD
|  | Анкер стальной забивной | шт. | 2 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М10, AN10
|  | Шестигранный болт | шт. | 2 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М10х20 мм DIN 933, BT10x20
|  | Шайба плоская усиленная | шт. | 2 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М10 DIN 9021, SH10
|  | Шестигранный болт | шт. | 4 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М8х50 мм DIN 933, BT8x50
|  | Гайка специальная с фланцем | шт. | 4 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М8 DIN 6923, GS8
|  | Винт | шт. | 2 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 6х10 мм специальный DIN 7985, V6x10
|  | Гайка специальная с фланцем | шт. | 2 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М6 DIN 6923, GS6
| 24 | Провод | м | 20 | 2026-03-01 |  | 0 |  | ПуГВ 1х6 мм жёлто-зелёный
| 25 | Наконечник | шт. | 130 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Наконечник НКИ 5,5-6 кольцо 4-6мм
| 26 | Комплект: винт/гайка/2 шайбы | шт. | 260 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М6 DKC
| 27 | Сальник | шт. | 594 | 2026-03-01 |  | 0 |  | PG13,5 IP54 (20 шт) d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм PROxima plc-pg-13.5-r "EKF"
| 28 | Хомут для кабеля | уп. | 100 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 310x14 мм, черный (10 шт.) CLAMP-310-BK "Cabeus"
| 29 | Труба гофрированная ПВХ | м | 28859 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 20мм с протяжкой серая ELASTA "IEK"
| 30 | Держатель с защелкой | шт. | 48100 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Ø20мм "IEK"
| 31 | Пена однокомпонентная огнезащитная | шт. | 5 | 2026-03-01 |  | 0 |  | баллон 740 мл "ДКС"
| 32 | Труба металлическая | м. | 180 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Dn.25
| Система телевидения | [5 empty] | 0
| 1 | Антенна телевизионная приемная наружная коллективная | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | АТКГ-5.1.21-60.4 "Сигнал" ООО «ЗЭТРОН»
| 2 | Мачта антенная 6м | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | МТ-6/1 ООО «ЗЭТРОН»
| 3 | Головная станция | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | Планар СГ3000 ООО «ПЛАНАР»
| 4 | Рама для головной станции | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ГС 19" ООО «ПЛАНАР»
| 5 | Блок питания | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | БП-12/3 ООО «ПЛАНАР»
| 6 | Делитель на 3 направления | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | PLFP3++ ООО «ПЛАНАР»
| 7 | Ответвитель на 4 отвода | шт. | 4 | 2026-06-01 |  | 0 |  | TAH 420F RTM
| 8 | Ответвитель на 4 отвода | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | TAH 416F RTM
| 9 | Ответвитель на 4 отвода | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | TAH 412F RTM
| 10 | Ответвитель на 6 отводов | шт. | 5 | 2026-06-01 |  | 0 |  | TAH 620F RTM
| 11 | Ответвитель на 6 отводов | шт. | 4 | 2026-06-01 |  | 0 |  | TAH 616F RTM
| 12 | Ответвитель на 6 отводов | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | TAH 612F RTM
| 13 | F - штекер обжимной | шт. | 128 | 2026-06-01 |  | 0 |  | F803C RTM
| 14 | Нагрузка 75 Ом | шт. | 3 | 2026-06-01 |  | 0 |  | F-штырь ООО «ПЛАНАР»
| 15 | Подрозеточная коробка для сплошных стен, черная, под 2 модуля | шт. | 80 | 2026-06-01 |  | 0 |  | Были куплены на раздел ЭОМ
| 16 | Розетка TV в стену, оконечная | шт. | 80 | 2026-06-01 |  | 0 |  | Avanti 4400503 ДКС
| 17 | Рамка "Белое облако", 1 пост (2 мод.) | шт. | 80 | 2026-06-01 |  | 0 |  | Avanti 4400902 ДКС
| 18 | Радиочастотный кабель для систем телевидения | м. | 3785 | 2026-03-01 |  | 0 |  | РК 75-4.8-319 нг(А)-LSLTx ООО "Паритет"
| 19 | Труба металлическая | м. | 10 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Dn.25
Стоимость, без учета НДС | [6 empty] | 0 |  |  | 0
НДС 22% | [6 empty] | 0 | УКАЗАТЬ НДС, ВНЕСТИ В ФОРМУЛУ
Итого с учетом НДС 22% | [6 empty] | 0 | УКАЗАТЬ НДС
Примечание:
1. на материалы предоставить паспорта качества и сертификаты.
2. с учетом стоимости доставки материлов до Объекта строительства