## СТС
Согласовываю:
Руководитель проекта ООО «ССК»
___________________/ Рублёв Олег Михайлович
«____» ____________ 2026 года
ЗАЯВКА - № 438(Т)
Объект: Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
Вид работ: Слаботочные сети. Технические средства связи и сигнализации доступные для МГН, система экстренной связи.
Место проведения работ (блок, секция, этаж и т.д.):
| п/п | Наименование МТР, оборудования | Ед. изм.* | Количество | Срок поставки/очередность** | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб., без НДС | Аналог (УКАЗАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАМЕН) | Технические характеристики, параметры, идентификационные номера, коды, завод-изготовитель
Оборудование вызова персонала
| 1 | Пульт диспетчерской связи на 36 абонентов | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | GC-1036D6 ООО "СКБ Телси"
| 2 | Громкоговорящее абонентское устройство | шт. | 23 | 2026-06-01 |  | 0 |  | GC-2001P1 ООО "СКБ Телси"
| 3 | Проводная кнопка вызова со шнуром | шт. | 23 | 2026-06-01 |  | 0 |  | GC-0423W1 ООО "СКБ Телси"
| 4 | Проводная кнопка сброса | шт. | 23 | 2026-06-01 |  | 0 |  | GC-0421W1 ООО "СКБ Телси"
| 5 | Сигнальная лампа | шт. | 46 | 2026-06-01 |  | 0 |  | GC-0611W2 ООО "СКБ Телси"
| 6 | Источник вторичного электропитания резервированный | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ББП-50 DIN Элис
| 7 | Аккумуляторная батарея | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | DTM 1217 Delta
| 8 | Коробка распаячная для открытой проводки | шт. | 46 | 2026-06-01 |  | 0 |  | КМ41206-01 Delta
| Кабельная продукция | [5 empty] | 0
| 9 | Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ | м. | 1781 | 2026-03-01 |  | 0 |  | МКЭШнг(A)-LSLTx 2x0,5мм² Сегмент Энерго
| 10 | Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ | м. | 1184 | 2026-03-01 |  | 0 |  | МКШнг(A)-LSLTx 2x1,5мм² Сегмент Энерго
| Кабеленесущая системы | [5 empty] | 0
| 11 | Труба ПВХ гофрированная | м. | 2350 | 2026-03-01 |  | 0 |  | с протяжкой Ø25мм ДКС
| 12 | Держатель с защелкой | шт. | 3920 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Ø25мм ДКС
| 13 | Дюбель распорный | шт. | 3920 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 6х30 ДКС
| 14 | Саморез | шт. | 3920 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 6х40 ДКС
| 15 | Пена однокомпонентная огнезащитная | шт. | 2 | 2026-03-01 |  | 0 |  | баллон 740 мл ДКС
| 25 | Труба металлическая | м. | 10 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Dn.25
Стоимость, без учета НДС | [6 empty] | 0 |  |  | #REF!
НДС 22% | [6 empty] | 0 | УКАЗАТЬ НДС, ВНЕСТИ В ФОРМУЛУ
Итого с учетом НДС 22% | [6 empty] | 0 | УКАЗАТЬ НДС
Примечание:
1. на материалы предоставить паспорта качества и сертификаты.
2. с учетом стоимости доставки материлов до Объекта строительства