## АК
ЗАЯВКА - №427(Т)
Объект: Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
Вид работ: Слаботочные сети. Система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем.
Место проведения работ (блок, секция, этаж и т.д.):
| п/п | Наименование МТР, оборудования | Ед. изм.* | Количество | Срок поставки/очередность** | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб., без НДС | Аналог (УКАЗАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАМЕН) | Технические характеристики, параметры, идентификационные номера, коды, завод-изготовитель
Система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем.
Приборы и оборудование
Система диспетчеризации
| 1 | Системный блок | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | Core i7, 8Гб, 250Гб, 1Тб
| 2 | Комплект клавиатура+мышь | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0
| 3 | Монитор | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | Philips 223V5LSB2 (10/62) 21.5"
| 4 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 2200 ВA/ 1200 Вт Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 "IPPON"
| 5 | Преобразователь интерфейсов RS485 в Ethernet | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | USR-TCP232-304 "USR IoT"
| 6 | Контроллер с MasterScada | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ПЛК110-220.30.Р-МS4-3 ПО "Овен"
| 7 | Промышленный коммутатор 5 портов | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | EDS-205 "MOXA"
| 8 | Датчик протечки с сухими контактами | шт. | 3 | 2026-06-01 |  | 0 |  | H2O-Контакт NEW исп.2 (Н.О.) "Комплексная безопасность"
| 9 | Блок питания | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 24В, 15 Вт БП15Б-Д2-24 ПО "Овен"
| 10 | Блок питания | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | Блок питания 24В, 30 Вт БП30Б-Д3-24 ПО "Овен"
| Щиты | [5 empty] | 0
| 11 | Щит металлический | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 800х600х250 R5CE0869
| 11.1 | Автоматический выключатель | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ВА47-29-1C6 КЕАЗ
| 11.2 | Автоматический выключатель | шт. | 5 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ВА47-29-1C3 КЕАЗ
| 11.3 | Сигнальная лампа | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | AD22DS(LED), белый d22 КЕАЗ
| 11.4 | Клеммный зажим | шт. | 40 | 2026-06-01 |  | 0 |  | серый 2,5 мм2 YZN10-002-K03 IEK
| 11.5 | Клеммный зажим | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | голубой 2,5 мм2 JXB24А IEK
| 11.6 | Клеммный зажим | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | желто-зеленый 2,5 мм2 YZN30-002-K52 IEK
| 11.7 | Заглушка фронтальная | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | TDM SQ0803-0035 IEK
| 11.8 | Рамка для надписи | шт. | 5 | 2026-06-01 |  | 0 |  | РПМ 30х15 IEK
| 11.9 | Рамка для надписи | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | РПМ 66х26 IEK
| 11.10 | Розетка на Din-рейку | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | РАр 10-3-ОП IEK
| Кабели и провода | [5 empty] | 0
| 12 | Кабель для сетей связи с пониженным дымовыделением, с низким содержанием галогенов | м | 1615 | 2026-03-01 |  | 0 |  | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75
| 13 | Кабель для сетей связи с пониженным дымовыделением, с низким содержанием галогенов | м | 2620 | 2026-03-01 |  | 0 |  | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75
| 14 | Кабель для сетей связи с пониженным дымовыделением, с низким содержанием галогенов | м | 2190 | 2026-03-01 |  | 0 |  | КВВГнг(А)-LSLTx 4х1,0
| 15 | Кабель для сетей связи с пониженным дымовыделением, с низким содержанием галогенов | м | 420 | 2026-03-01 |  | 0 |  | КВВГнг(А)-LSLTx 5х1,0
| 16 | Кабель для локальных сетей с пониженным дымовыделением, с низким содержанием галогенов | м | 10 | 2026-03-01 |  | 0 |  | ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52
| 17 | Кабель для сетей RS-485 с низким дымовыделением | м | 1010 | 2026-03-01 |  | 0 |  | СегментКИ-485-ПсЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,78
| Монтажные изделия и материалы | [5 empty] | 0
| 18 | Труба гофрированная | м | 2240 | 2026-03-01 |  | 0 |  | тяжелая самозатухающая с зондом ТГТ СЗ ПВХ 20
| 19 | Крепеж-клипса | шт. | 4480 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 20 мм
| 20 | Дюбель | шт. | 8980 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 6х40 мм
| 21 | Саморез | шт. | 8980 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 4,5х35 мм
| 22 | Труба металлическая | м | 15 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Dn.25
| 23 | Коробка коммутационная | шт. | 45 | 2026-03-01 |  | 0 |  | КС-4
| 24 | Лоток перфорированный | шт. | 70 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 150х100 L3000 35342 "DKC"
| 25 | Крышка с заземлением на лоток осн.150 | шт. | 70 | 2026-03-01 |  | 0 |  | L3000 35523 "DKC"
| 26 | Анкер забивной | шт. | 140 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М8 CM400830 "DKC"
| 27 | Шпилька резьбовая | шт. | 70 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М8х1000 CM200801 "DKC"
| 28 | Шайба | шт. | 280 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М8 CM120800 "DKC"
| 29 | Гайка шестигранная | шт. | 280 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М8 CM110800 "DKC"
| 30 | Разъем RJ-45 UTP для кабеля кат. 5Е | шт. | 4 | 2026-03-01 |  | 0 |  | CS3-1C5EU "ITK"
| 31 | Металлорукав | м. | 5 | 2026-03-01 |  | 0 |  | РЗ-ЦХ-15
| 32 | Скоба металлическая двухлапкова | шт. | 10 | 2026-03-01 |  | 0 |  | СМД14-15
| 33 | Пена монтажная огнестойкая | шт. | 12 | 2026-03-01 |  | 0 |  | DF1201
| 34 | Бирка кабельная маркировочная | шт. | 100 | 2026-03-01 |  | 0 |  | У136
| 35 | Хомут | шт. | 100 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Р6.6 стандартный, черный 2,6х160 25306
| 36 | Проводник заземляющий П-350 | шт. | 134 | 2026-03-01 |  | 0 |  | ТУ 36-1276-85
| 37 | Провод | м | 10 | 2026-03-01 |  | 0 |  | ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм жёлто-зелёный
| 38 | Наконечник | шт. | 30 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Наконечник НКИ 5,5-6 кольцо 4-6мм
| 39 | Комплект: винт/гайка/2 шайбы | шт. | 200 | 2026-03-01 |  | 0 |  | М6 DKC
Стоимость, без учета НДС | [6 empty] | 0 |  |  | 0
НДС 22% | [6 empty] | 0 | УКАЗАТЬ НДС, ВНЕСТИ В ФОРМУЛУ
Итого с учетом НДС 22% | [6 empty] | 0 | УКАЗАТЬ НДС
Примечание:
1. на материалы предоставить паспорта качества и сертификаты.
2. с учетом стоимости доставки материлов до Объекта строительства