## ПС
ЗАЯВКА - № 428(Т)
Объект: Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
Вид работ: Слаботочные сети. Система автоматической пожарной сигнализации, автоматизация противопожарной защиты.
Место проведения работ (блок, секция, этаж и т.д.):
| п/п | Наименование МТР, оборудования | Ед. изм.* | Количество | Срок поставки/очередность** | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб., без НДС | Аналог (УКАЗАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАМЕН) | Технические характеристики, параметры, идентификационные номера, коды, завод-изготовитель
Оборудование СПС и СПА
| 1 | Персональный компьютер в составе:
| 1.1 | Персональный компьютер | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ПК DEXP Atlas H303 [Intel Core i5-10400, 6x2.9 ГГц, 8ГБ DDR4, SSD 240ГБ, Windows 10 Home Single Language] 4826519
| 1.2 | Монитор | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | 23.8" Philips 241V8L/01 чёрный [1920х1080@75 Гц, VA, 4 мс, 3000:1, 250 Кд/мI, 178°/178°, HDMI, VGA (D-Sub), Adaptive-Sync ] 4731836
| 1.3 | Клавиатура+мышь проводная | компл. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | Aceline KM-507BU чёрный [кнопок мыши-3шт, оптическая светодиодная, USB] 1359877
| 1.4 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | Back Verso 800 IPPON
| 1.5 | Модуль связи | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | R3-MC ООО "Рубеж"
| 1.6 | Ключ HASP | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | FireSec 3 "Оперативная задача" ООО "Рубеж"
| 2 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный | шт. | 6 | 2026-06-01 |  | 0 |  | R3-Рубеж-2ОП ООО "Рубеж"
| 3 | Блок индикации и управления | шт. | 5 | 2026-06-01 |  | 0 |  | R3-Рубеж-БИУ ООО "Рубеж"
| 4 | Адресный релейный модуль | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | РМ-1-R3 ООО "Рубеж"
| 5 | Адресный релейный модуль | шт. | 5 | 2026-06-01 |  | 0 |  | РМ-1C-R3 ООО "Рубеж"
| 6 | Адресный релейный модуль | шт. | 55 | 2026-06-01 |  | 0 |  | РМ-4-R3 ООО "Рубеж"
| 7 | Адресный релейный модуль | шт. | 3 | 2026-06-01 |  | 0 |  | РМ-4K-R3 ООО "Рубеж"
| 8 | Адресная метка | шт. | 13 | 2026-06-01 |  | 0 |  | АМ-4-R3 ООО "Рубеж"
| 9 | Модули управления клапаном дымоудаления | шт. | 182 | 2026-06-01 |  | 0 |  | МДУ-1С-R3 ООО "Рубеж"
| 10 | Изолятор шлейфа | шт. | 257 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ИЗ-1-R3 ООО "Рубеж"
| 11 | Программатор адресных устройств | шт. | 1 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ПКУ-1-R3 ООО "Рубеж"
| 12 | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | шт. | 670 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ИП 212-164-R3 ООО "Рубеж" Основания для ИП в наличии на Коротчаево
| 13 | Извещатель пожарный дымовой линейный | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ИПДЛ-264/1-50-R3 ООО "Рубеж"
| 14 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. | 46 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 ООО "Рубеж"
| 15 | Устройство дистанционного пуска адресное (дымоудаление) | шт. | 43 | 2026-06-01 |  | 0 |  | В наличии на Арене УДП 513-11ИКЗ-А-R3 ООО "Рубеж"
| 16 | Устройство дистанционного пуска адресное (пожаротушение) | шт. | 30 | 2026-06-01 |  | 0 |  | УДП 513-11ИКЗ-А-R3 ООО "Рубеж"
| 17 | Извещатель охранный точечный магнито-контактный | шт. | 33 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ИО 102-26 исп.00 ООО "Рубеж"
| 18 | Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" | шт. | 101 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ОПОП 1-R3 ООО "Рубеж"
| Шкафное оборудование | [5 empty] | 0
| 19 | Шкаф управления пожарный | шт. | 7 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ШУВ-1.5-03-ПЧ-00-R3 ООО "Рубеж"
| 20 | Шкаф управления пожарный | шт. | 17 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ШУВ-3-03-ПЧ-00-R3 ООО "Рубеж"
| 21 | Шкаф управления пожарный | шт. | 15 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ШУВ-7.5-03-ПЧ-00-R3 ООО "Рубеж"
| 22 | Шкаф управления пожарный | шт. | 3 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ШУВ-0-1.5-03-УК12-R3 ООО "Рубеж"
| 23 | Датчик температуры воздуха | шт. | 3 | 2026-06-01 |  | 0 |  | STK-3 "REGELTECHNIK"
| 24 | Источник питания | шт. | 7 | 2026-06-01 |  | 0 |  | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР ООО "Рубеж"
| 25 | Аккумуляторная батарея | шт. | 12 | 2026-06-01 |  | 0 |  | DTM 1226 Delta
| 26 | Аккумуляторная батарея | шт. | 2 | 2026-06-01 |  | 0 |  | DTM 1240 Delta
| Кабельная продукция | [5 empty] | 0
| 27 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный | м. | 550 | 2026-03-01 |  | 0 |  | КПСнг(А)-FRLSTx 2х2х0,35мм² Авангард
| 28 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный | м. | 12300 | 2026-03-01 |  | 0 |  | КПСнг(А)-FRLSTx 1х2х0,5мм² Авангард
| 29 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный | м. | 1475 | 2026-03-01 |  | 0 |  | КПСнг(А)-FRLSTx 1х2х0,75мм² Авангард
| 30 | Огнестойкий кабель низкотоксичный парной скрутки | м. | 100 | 2026-03-01 |  | 0 |  | ParLan F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSTx 2х2х0,52мм² Паритет
| 31 | Кабель силовой огнестойкий | м. | 550 | 2026-03-01 |  | 0 |  | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5мм Авангард
| 32 | Кабель-канал оцинкованный | м. | 500 | 2026-03-01 |  | 0 |  | ККМО 15х15 Гефест
| Монтажные изделия и материалы | [5 empty] | 0
| 33 | Труба гофрированная ПВХ | м. | 6600 | 2026-03-01 |  | 0 |  | легкая серая с/з Ø16 PR.011631м Промрукав (Примечание : 13925м по проекту, но в электрике кабель фрлс не помещается в 16 трубу, поэтому покупаем за вычетом 7325м)
| 34 | Скоба | шт. | 27850 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Металлическая двухлапковая d16-17 PR.13.02412 Промрукав
| 35 | Труба гофрированная ПВХ | м. | 550 | 2026-03-01 |  | 0 |  | легкая серая с/з Ø20 PR.012031м Промрукав
| 36 | Скоба | шт. | 1375 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Металлическая двухлапковая d19-20 PR.08.20743 Промрукав
| 37 | Саморез | шт. | 55700 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 4,2х32 с прессшайбой PR08.3626 Промрукав
| 38 | Дюбель металлический универсальный | шт. | 55700 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 5х30 PR08.8234
| 39 | Пена полиуретановая огнестойкая двухкомпонентная | шт. | 20 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 650мл
| 40 | Труба стальная водогазопроводная | м. | 200 | 2026-03-01 |  | 0 |  | D20
| 41 | Хомут | шт. | 270 | 2026-03-01 |  | 0 |  | Р6.6 стандартный черный 2,6х160 25306
| 42 | Бирка кабельная | шт. | 270 | 2026-03-01 |  | 0 |  | У-136 треугольник 62х55мм
| 43 | Коробка монтажная огнестойкая | шт. | 33 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 4 контакта КМ-О(4к)
| 44 | Коробка монтажная огнестойкая | шт. | 182 | 2026-03-01 |  | 0 |  | 8 контактов КМ-О(8к)
Стоимость, без учета НДС | [6 empty] | 0 |  |  | 0
НДС 22% | [6 empty] | 0 | УКАЗАТЬ НДС, ВНЕСТИ В ФОРМУЛУ
Итого с учетом НДС 22% | [6 empty] | 0 | УКАЗАТЬ НДС
Примечание:
1. на материалы предоставить паспорта качества и сертификаты.
2. с учетом стоимости доставки материлов до Объекта строительства